## 1.발전현황
Ⅷ. 전기·가스∙수도 ELECTRICITY,GAS AND WATER-SUPPLY
1. 발 전 현 황 Electricity Generation
연별 및 발전소별 | 발 전 설 비 | 발 전 량 | 평 균 전 력 | 최 대 전 력 | Year & Power plant
| (MW) | (MWh) | (kW) | (kW)
| Generating facilities | Amount of electricity generation | Average load | Peak load
2 0 0 3 | 532.7 | 2577127 | 295859 | 430900 | 2 0 0 3
2 0 0 4 | 642.7 | 2769926.8 | 318164 | 462700 | 2 0 0 4
2 0 0 5 | 546.8 | 3008902 | 343482 | 478700 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | 650 | 3155445 | 360211 | 514619 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 728 | 3357632 | 383291 | 551895 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 745 | 3501328 | 398603 | 552690 | 2 0 0 8
제 주 화 력 | 255 | 982633 | - | - | Jeju Thermal Power Plant
남제주화력 | 240 | 1276184 | - | - | Namjeju Thermal Power Plant
한림복합화력 | 105 | 24282 | - | - | Hallim Combined Cycle Power Plant
해저케이블 | - | 1146539 | - | - | Chuja Diesel Power Plant
동기조상기 | 110 | - | - | - | Submarine Power Cable
기 타 | 35 | 71690 | - | - | Jeju T/P Synchronous Compensator
자료 : 한국전력공사 제주특별지사 |  |  |  | Source : Korea Electric Power Corporation Jeju Special Branch |  | Source : Korea Electric Power Corporation Jeju Special Branch
* 제주특별자치도 전체 수치임.

## 2.용도별 전력사용량
2. 용도별 전력사용량 Electric Power Consumption by Use
(단위 : MWh) | [16 empty] | (Unit : MWh)
연별 및 월별 | 합 계 |  | 가 정 용 |  | 공 공 용 |  | 서 비 스 업 |  | 산 업 용 Industry | [7 empty] | Year & Month
|  | 점유율(%) |  | 점유율(%) |  | 점유율(%) |  | 점유율(%) | 소 계 |  | 농림수산업 |  | 광 업 |  | 제 조 업
[10 empty] | 점유율(%) | Agriculture, | 점유율(%) |  | 점유율(%) |  | 점유율(%)
[11 empty] | forestry |  |  |  | Manufac-
| Total | Percentage | Residential | Percentage | Public | Percentage | Service | Percentage | Sub-total | Percentage | ＆ fishing | Percentage | Mining | Percentage | turing | Percentage
2003(제 주 시) | 1464512 | 100 | 316405 | 21.6048 | 92579 | 6.3215 | 754022 | 51.4862 | 301506 | 20.5875 | 212211 | 14.4902 | 1605 | 0.10959 | 87690 | 5.9877 | 2003(Jejusi)
2003(북제주군) | 2364242 | 100 | 429813 | 18.2 | 134502 | 5.7 | 1039309 | 44 | 760618 | 32.2 | 629956 | 26.6 | 7583 | 0.3 | 123079 | 5.2 | 2003(Bukjeju)
2 0 0 4 | 2562240 | 100 | 472776 | 18.4517 | 143450 | 5.5986 | 1116410 | 43.5716 | 829604 | 32.3781 | 694785 | 27.1163 | 9580 | 0.37389 | 125239 | 4.8879 | 2004(Jejusi)
2 0 0 5 | 2580734 | 100 | 599658 | 23.2359 | 120802 | 4.6809 | 964147 | 37.3594 | 896127 | 34.7237 | 757922 | 29.3685 | 9282 | 0.35967 | 128923 | 4.9956 | 2004(Bukjeju)
2 0 0 6 | 2898938 | 100 | 522286 | 18 | 163989 | 5.7 | 1305939 | 45 | 906724 | 31.3 | 759953 | 26.2 | 9048 | 0.3 | 137723 | 4.8 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 3038325284 | 100 | 535203769 | 17.6151 | 178113511 | 5.8622 | 1361632495 | 44.8152 | 963375509 | 31.7075 | 810592028 | 26.6789 | 10260387 | 0.3377 | 142523094 | 4.6908 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 3183209 | 100 | 550996 | 17.3095 | 189762 | 5.9613 | 1444683 | 45.3845 | 997768 | 31.3447 | 842006 | 26.4515 | 9618 | 0.30215 | 146144 | 4.5911 | 2 0 0 8
1월 | 280154 | 100 | 50193 | 17.9162 | 16198 | 5.7818 | 127693 | 45.5796 | 86070 | 30.7224 | 71228 | 25.4246 | 834 | 0.29769 | 14008 | 5.0001 | Jan.
2월 | 288268 | 100 | 51774 | 17.9604 | 16661 | 5.7797 | 131838 | 45.7345 | 87995 | 30.5254 | 75034 | 26.0293 | 859 | 0.29799 | 12102 | 4.1982 | Feb.
3월 | 266647 | 100 | 46175 | 17.3169 | 15998 | 5.9997 | 119712 | 44.8953 | 84762 | 31.7881 | 71951 | 26.9836 | 1017 | 0.3814 | 11794 | 4.4231 | Mar.
4월 | 263422 | 100 | 45954 | 17.445 | 15666 | 5.9471 | 114419 | 43.4356 | 87383 | 33.1722 | 74604 | 28.3211 | 1036 | 0.39329 | 11743 | 4.4579 | Apr.
5월 | 242692 | 100 | 41579 | 17.1324 | 13662 | 5.6294 | 106114 | 43.7237 | 81337 | 33.5145 | 70055 | 28.8658 | 1141 | 0.47014 | 10141 | 4.1785 | May
6월 | 242430 | 100 | 41706 | 17.2033 | 14058 | 5.7988 | 106312 | 43.8527 | 80354 | 33.1452 | 68513 | 28.2609 | 1141 | 0.47065 | 10700 | 4.4136 | June
7월 | 260466 | 100 | 43832 | 16.8283 | 15847 | 6.0841 | 122006 | 46.8414 | 78781 | 30.2462 | 65127 | 25.004 | 918 | 0.35245 | 12736 | 4.8897 | July
8월 | 296020 | 100 | 52516 | 17.7407 | 17261 | 5.831 | 141148 | 47.6819 | 85095 | 28.7464 | 70015 | 23.6521 | 938 | 0.31687 | 14142 | 4.7774 | Aug.
9월 | 266358 | 100 | 45629 | 17.1307 | 16374 | 6.1474 | 122360 | 45.9382 | 81995 | 30.7838 | 69503 | 26.0938 | 353 | 0.13253 | 12139 | 4.5574 | Sept.
10월 | 246225 | 100 | 40995 | 16.6494 | 14937 | 6.0664 | 111090 | 45.1173 | 79203 | 32.1669 | 66876 | 27.1605 | 402 | 0.16327 | 11925 | 4.8431 | Oct.
11월 | 252750 | 100 | 43579 | 17.2419 | 15107 | 5.9771 | 114026 | 45.1141 | 80038 | 31.6669 | 66670 | 26.3778 | 471 | 0.18635 | 12897 | 5.1027 | Nov.
12월 | 274775 | 100 | 47108 | 17.1442 | 17979 | 6.5432 | 126392 | 45.9984 | 83296 | 30.3143 | 69691 | 25.3629 | 514 | 0.18706 | 13091 | 4.7643 | Dec.
자료 : 한국전력공사 제주특별지사 | [16 empty] | Source : Korea Electric Power Corporation Jeju Special Branch
주1) : 2004년이후 제주특별자치도 전체수치임.
2) : 반올림으로 합계가 안 맞을수 있음.

## 3.제조업 중분류별 전력사용량
3. 제조업 중분류별 전력사용량 Electric Power Consumption by Division of Industry
(단위 : MWh) | [12 empty] | (Unit : MWh)
연별 및 월별 | 계 | 음, 식료품 | 담 배 | 섬유제품 | 봉제의복 및 | 가죽, 가방 및 | 목재 및 | 펄프, 종이 및 | 출판, 인쇄 및 | 코크스, 석유정제품 | 화학물 및 | 고무 및 | Year & Month
|  |  |  | 봉제의복 제외 | 모피제품 | 신발 | 나무제품 | 종이제품 | 기록매체 복제업 | 및 핵연료 | 화학제품 | 플라스틱제품
|  | Food |  | Textiles, | Sewn Wearing | Tanning & | Wood Products | Pulp, Paper | Publishing, | Coke, Refined | Chemicals | Rubber and
|  | Products |  | Except Sewn | Apparel & Fur | Dressing | of Wood | & Paper | Printing & | Petroleum | and Chemical | Plastic
| Total | & Bev. | Tobacco | Wearing apparel | Articles | of Leather | & Cork | Products | Reproduction | Products | Products | Products
2 0 0 3 | 123079 | 75476 | - | 97 | 184 | - | 682 | 13016 | 2516 | - | 5693 | 3566 | 2 0 0 3
2 0 0 4 | 125239 | 78610 | - | 85 | 175 | - | 662 | 13200 | 2531 | - | 3844 | 3615 | 2 0 0 4
2 0 0 5 | 128923 | 79954 | - | 96 | 206 | - | 751 | 12627 | 2626 | - | 4873 | 3964 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | 137723 | 89108 | - | 126 | 474 | - | 668 | 12096 | 2616 | - | 5732 | 4009 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 142518 | 90269175 | - | 136498 | 550087 | - | 712677 | 13177940 | 2602104 | - | 6514502 | 4993917 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 147383 | 94004 | - | 123 | 613 | 80 | 743 | 12488 | 2664 | - | 8142 | 4959 | 2 0 0 8
1월 | 14007 | 8404 | - | 12 | 40 | - | 79 | 1800 | 266 | - | 670 | 391 | Jan.
2월 | 12103 | 6947 | - | 13 | 55 | - | 74 | 1312 | 268 | - | 685 | 394 | Feb.
3월 | 11794 | 6784 | - | 13 | 54 | - | 65 | 1132 | 246 | - | 838 | 409 | Mar.
4월 | 11741 | 6788 | - | 11 | 54 | - | 67 | 1306 | 220 | - | 726 | 463 | Apr.
5월 | 10138 | 6067 | - | 7 | 54 | 10 | 56 | 1017 | 185 | - | 503 | 321 | May
6월 | 10697 | 6335 | - | 8 | 55 | 7 | 56 | 967 | 181 | - | 581 | 405 | June
7월 | 12734 | 8485 | - | 9 | 52 | 10 | 56 | 837 | 210 | - | 665 | 459 | July
8월 | 14140 | 9550 | - | 12 | 53 | 12 | 56 | 890 | 257 | - | 744 | 509 | Aug.
9월 | 12137 | 8442 | - | 11 | 46 | 11 | 50 | 639 | 213 | - | 792 | 429 | Sept.
10월 | 11922 | 8326 | - | 9 | 48 | 10 | 47 | 778 | 195 | - | 624 | 425 | Oct.
11월 | 12893 | 8948 | - | 9 | 53 | 11 | 62 | 840 | 191 | - | 653 | 407 | Nov.
12월 | 13089 | 8928 | - | 9 | 49 | 9 | 75 | 970 | 232 | - | 661 | 347 | Dec.
자료 : 한국전력공사 제주특별지사 | [11 empty] | Source : Korea Electric Power Corporation Jeju Special Branch
주 : 1) 제주특별자치도 전체 수치임.
2) 반올림으로 합계가 안맞을 수 있음

## 3.제조업 중분류별 전력사용량(계속)
3. 제조업 중분류별 전력사용량(계속) Electric Power Consumption by Division of Industry(Cont`d)
(단위 : MWh) | [12 empty] | (Unit : MWh)
연별 및 월 별 | 비금속광물제품 | 제1차 금속산업 | 조립금속제품 | 기타 기계 및 장비 | 컴퓨터 및 | 기타 전기기계 및 | 전자부품, 영상, | 의료, 정밀, | 자동차 및 | 기타 운송장비 | 가구 및 | 재생용 가공 원료생산업 | Year & Month
[5 empty] | 사무용 기기 | 전기변환장치 | 음향 및 통신장비 | 광학기기 및 시계 | 트레일러 | 운송장비 | 기타 제품
| Non-metallic |  | Fabricated | Other | Computers | Electrical | Radio, TV and | Medical, | Moter
| Mineral | Manufacture of | Metal | Machinery | and Office | machinery | Communication | Precision & | Vehicles & | Other Transport | Furniture
| Products | Basic Metals | Products | & equipment | Machinery | n.e.c | Equip. | Optical Instruments | Trailers Mfg. | Equip. | Articles n.e.c | Recycling
2 0 0 3 | 16447 | 164 | 922 | 361 | 0 | 110 | 1622 | 119 | 138 | 483 | 802 | 681 | 2 0 0 3
2 0 0 4 | 17092 | 182 | 946 | 360 | 0 | 105 | 1463 | 122 | 138 | 489 | 982 | 638 | 2 0 0 4
2 0 0 5 | 18296 | 195 | 1007 | 439 | 0 | 120 | 1413 | 142 | 138 | 512 | 1017 | 547 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | 17243 | 215 | 1109 | 486 | 0 | 146 | 1338 | 198 | 149 | 488 | 994 | 528 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 17304 | 223 | 1210 | 547 | 0 | 173 | 1339 | 259 | 143 | 536 | 1059 | 772 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 16558 | 212 | 1169 | 559 | 0 | 202 | 1816 | 496 | 120 | 544 | 1226 | 665 | 2 0 0 8
1월 | 1710 | 24 | 120 | 60 | 0 | 21 | 133 | 24 | 13 | 57 | 104 | 77 | Jan.
2월 | 1597 | 23 | 128 | 68 | 0 | 21 | 254 | 26 | 11 | 64 | 100 | 62 | Feb.
3월 | 1596 | 18 | 105 | 57 | 0 | 18 | 215 | 23 | 11 | 54 | 94 | 60 | Mar.
4월 | 1486 | 17 | 99 | 54 | 0 | 17 | 191 | 22 | 10 | 48 | 100 | 60 | Apr.
5월 | 1376 | 12 | 82 | 44 | 0 | 14 | 170 | 39 | 9 | 37 | 78 | 57 | May
6월 | 1533 | 13 | 87 | 39 | 0 | 13 | 189 | 42 | 10 | 34 | 83 | 58 | June
7월 | 1406 | 12 | 87 | 39 | 0 | 14 | 152 | 51 | 10 | 39 | 80 | 59 | July
8월 | 1530 | 21 | 96 | 43 | 0 | 15 | 101 | 63 | 10 | 48 | 77 | 53 | Aug.
9월 | 966 | 18 | 86 | 38 | 0 | 16 | 94 | 53 | 8 | 42 | 125 | 56 | Sept.
10월 | 966 | 18 | 78 | 34 | 0 | 15 | 89 | 46 | 8 | 37 | 119 | 49 | Oct.
11월 | 1190 | 16 | 93 | 39 | 0 | 16 | 105 | 48 | 9 | 36 | 127 | 41 | Nov.
12월 | 1202 | 20 | 108 | 44 | 0 | 22 | 123 | 59 | 11 | 48 | 139 | 33 | Dec.
자료 : 한국전력공사 제주특별지사 | [11 empty] | Source : Korea Electric Power Corporation Jeju Special Branch
주 1) : 산업 및 품목분류는 제 8차 개정(2000. 1. 7) 『한국표준산업분류』를 적용하였음.
2) : 제주특별자치도 전체 수치임.
3) : 반올림으로 합계가 안맞을 수 있음

## 4.가스공급량
4. 가 스 공 급 량 Gas Supply
(단위 : 개소) | [6 empty] | (Unit : place)
연별 및 월별 | 도 시 가 스 |  | 프 로 판 |  | 부 탄 |  | Year & Month
| Liquefied natural gas(LNG) |  | Propane gas |  | Butane gas
| 판매소수 | 판 매 량(1,000 ㎥) | 판매소수 | 판 매 량 ( t ) 1) | 판매소수 2) | 판 매 량 ( t )
| Number of selling stores | Amount sold | Number of selling stores | Amount sold | Number of selling stores | Amount sold
2003(제 주 시) | - | - | 39 | 34223 | 16 | 40690 | 2003(Jejusi)
2003(북제주군) | - | - | 20 | 7175 | 2 | 1819 | 2003(Bukjeju)
2004(제 주 시) | - | - | 42 | 34578 | 18 | 40927 | 2004(Jejusi)
2004(북제주군) | - | - | 21 | 7270 | 2 | 2310 | 2004(Bukjeju)
2 0 0 5 | 1 | 236 | 70 | 45273 | 21 | 51973 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | 1 | 1678 | 107 | 58276 | 29 | 67684 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 1 | 3000 | 107 | 63991 | 28 | 74331 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 1 | 4220 | 109 | 64045.4 | 31 | 71388 | 2 0 0 8
1월 | 1 | 621 | 107 | 8043.99 | 28 | 5905 | Jan.
2월 | 1 | 581 | 107 | 8087.14 | 28 | 5843 | Feb.
3월 | 1 | 442 | 108 | 7819.2 | 29 | 6050 | Mar.
4월 | 1 | 305 | 109 | 5668.85 | 29 | 5920 | Apr.
5월 | 1 | 218 | 109 | 5058.12 | 29 | 6188 | May.
6월 | 1 | 202 | 109 | 3498.25 | 29 | 5453 | June.
7월 | 1 | 248 | 109 | 2873.63 | 29 | 6299 | July.
8월 | 1 | 308 | 109 | 2857 | 29 | 6705 | Aug.
9월 | 1 | 226 | 109 | 4210.05 | 30 | 5909 | Sept.
10월 | 1 | 205 | 109 | 4578.12 | 31 | 5783 | Oct.
11월 | 1 | 366 | 109 | 5209.81 | 31 | 5655 | Nov.
12월 | 1 | 498 | 109 | 6141.24 | 31 | 5678 | Dec.
자료 : 제주특별자치도 미래전략산업과 |  |  | Source : Jeju Special Self-Governing Province Future Strategy Industry Div.
주 : 1) 가스공급사 출허기준 |  |  |  | Note : 1) Amount of Forwarding from GAS-storehouse
2) 가스충전소 기준
3) 2006~2008년은 제주특별자치도 전체 수치임

## 5. 도시가스 이용현황
5. 도시가스 이용현황 LNG Consumption by Use
단위 : 개소 | [7 empty] | Unit : number
년도 월별 | 합 계 | 가정용 Home use |  | 일반용 | 업무용 | 산업용 | 수송용 | 기타
| Total |  | 취사용 | General use | Office use | Industry use | Transport | Others
2007 | 5697 | 5648 | 0 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0
2008 | 6017 | 5955 | 0 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0
1월 | 5797 | 5747 | 0 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0
2월 | 5799 | 5747 | 0 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0
3월 | 5800 | 5747 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0
4월 | 5865 | 5812 | 0 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0
5월 | 5866 | 5812 | 0 | 41 | 13 | 0 | 0 | 0
6월 | 5870 | 5812 | 0 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0
7월 | 5906 | 5847 | 0 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0
8월 | 5906 | 5847 | 0 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0
9월 | 5907 | 5847 | 0 | 46 | 14 | 0 | 0 | 0
10월 | 5956 | 5895 | 0 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0
11월 | 5956 | 5895 | 0 | 47 | 14 | 0 | 0 | 0
12월 | 6017 | 5955 | 0 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0
자료 : 제주특별자치도 미래전략산업과 | [7 empty] | Source : Jeju Special Self-Governing Province Future Strategy Industry Div.
※ 제주지역 LNG 도시가스는 2013년부터 공급예정으로 본 자료는 현재 공급되고 있는 LPG+AIR 도시가스에 대하여 작성

## 6. 고압가스제조 저장판매소
6. 고압가스 제조저장 판매소 Production and Storage of High-pressure Gas
(단위 : 1000㎥,톤) | [6 empty] | (Unit : 1000㎥, ton)
연 별 | 고 압 가 스 By production type of high-pressure gas |  |  |  | LPG 저장 LPG Storage | 고압가스 저장 | Year
시 별 | 특정제조 Special | 일반제조 General | 냉동건조 | 충전 |  |  | Si
2 0 0 8 | - | - | - | - | 782 | 37 | 2 0 0 8
제 주 시 | - | - | - | - | 365 | 37 | Jeju-si
서 귀 포 시 | - | - | - | - | 417 | - | Seogwipo-si
자료 : 제주특별자치도 미래전략산업과 |  |  | Source : Jeju Special Self-Governing Province Future Strategy Industry Div.

## 7.상수도
7. 상 수 도 Public Water Services
(단위 : 명) | [7 empty] | (Unit : person)
연 별 | 총 인 구 | 급수인구 | 보 급 률 (%) | 시설용량 | 급 수 량 (㎥/일) | 1일 1인당 급수량(ℓ) | 급 수 전 수 | Year
|  |  |  | (㎥/일) |  | Water supply
| Population | Water-supply | Water-supply | Water-supply | Amount of | amount per | Number of
|  | population | rate | capacity | water supplied | person a day | faucets
2003(제주시) | 292908 | 292908 | 100 | 227500 | 101795 | 347 | 46946 | 2003(Jejusi)
2003(북제주군) | 102189 | 102162 | 99.9 | 73480 | 28201 | 276 | 34499 | 2003(Bukjeju)
2004(제주시) | 296990 | 296990 | 100 | 227500 | 105232 | 354 | 48515 | 2004(Jejusi)
2004(북제주군) | 102342 | 102307 | 99.84 | 80448 | 29714 | 290 | 34886 | 2004(Bukjeju)
2 0 0 5 | 402254 | 402226 | 100 | 307948 | 137898 | 343 | 84387 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | 405819 | 405793 | 99.9 | 282790 | 138383 | 341 | 84717 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 563388 | 563366 | 99.99 | 429500 | 190416 | 338 | 133131 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 565520 | 565520 | 100 | 424600 | 190916 | 338 | 134216 | 2 0 0 8
자료 : 제주특별자치도 상하수도본부 |  |  | Source : Jeju Special Self-Governing Province Water Supply & Drainage Management Headquarters.
주 1) 시설용량 합계는 광역상수도 시설용량 포함된 수치임.
2) 2007년부터는 제주특별자치도 전체수치임.

## 8.상수도관
8. 상 수 도 관 Public Water Pipe
(단위 : m) | [20 empty] | (Unit : m)
연 별 | 합 계 | 도 수 관 |  |  |  | 송 수 관 |  |  |  | 배 수 관 |  |  |  | 급 수 관 | [6 empty] | Year
|  | Aqueduct pipe |  |  |  | Transmission pipe |  |  |  | Conduit pipe |  |  |  | Water supply pipe
|  | 계 | 강 관 | 주철관 | 기 타 | 계 | 강 관 | 주철관 | 기 타 | 계 | 강 관 | 주철관 | 기 타 | 계 | 아연도강관 | 주 철 관 | 동 관 | 스텐레스관 | 합성수지관 | 기 타
[15 empty] | Galvanized |  |  | Stainless
| Total | Sub-total | Steel | Cast iron | Other | Sub-total | Steel | Cast iron | Other | Sub-total | Steel | Cast iron | Other | Sub-total | steel | Cast iron | Copper | steel | Plastic | Other
2003(제 주 시) | 1136190 | 111445 | 23130 | 81001 | 7314 | 111445 | 23130 | 81001 | 7314 | 327529 | - | 231885 | 95644 | 697216 | 407762 | 480 | - | 1956 | 7981 | 279037 | 2003(Jejusi)
2003(북제주군) | 1566622 | - | - | - | - | 59240 | 23378 | 28459 | 7403 | 413475 | 43311 | 99081 | 271083 | 1093907 | 539916 | - | - | - | 341541 | 212450 | 2003(Bukjeju)
2004(제 주 시) | 1205475 | 31022 | - | 31022 | - | 111445 | 23130 | 81001 | 7314 | 352259 | - | 255314 | 96945 | 710749 | 383282 | 480 | - | 1956 | 7981 | 317050 | 2004(Jejusi)
2004(북제주군) | 1607023 | - | - | - | - | 62650 | 23378 | 30019 | 9253 | 414948 | 43311 | 99081 | 272556 | 1129425 | 539916 | - | - | - | 377059 | 212450 | 2004(Bukjeju)
2 0 0 5 | 2847961 | 31022 | - | 31022 | - | 177851 | 45476 | 115808 | 16567 | 779731 | 31295 | 346973 | 401463 | 1859357 | 793944 | 882 | - | 1956 | 505847 | 556728 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | 4913257 | 67260 | 0 | 67260 | 0 | 395793 | 90822 | 243888 | 61083 | 1609043 | 87965 | 470428 | 1050650 | 2841161 | 0 | 2840 | 0 | 18828 | 1090981 | 1728512 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 5119260 | 67260 | 0 | 67260 | 0 | 395793 | 90822 | 243888 | 61083 | 1704865 | 87965 | 488943 | 1127957 | 2951342 | 0 | 2840 | 0 | 18828 | 1173986 | 1755688 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 5237260 | 67260 | 0 | 67260 | 0 | 396809 | 90822 | 244266 | 61721 | 1759171 | 87965 | 493909 | 1177297 | 3014020 | 0 | 5480 | 0 | 18828 | 1257290 | 1732422 | 2 0 0 8
자료 : 제주특별자치도 상하수도본부 | [12 empty] | Source : Jeju Special Self-Governing Province Water Supply ＆ Drainage Management Headquarters
주 : 1) 합성수지관에 PVC, PE, Hi-3P 포함 | [13 empty] | Including PVC, PE, Hi-3P
2) 2006년부터 는 제주특별자치도 전체 수치임.

## 9.급수사용량
9. 급 수 사 용 량 Consumption of Water Supplied
(단위 : 1000㎥) | [8 empty] | (Unit : thousand ㎥)
연 별 | 합 계 | 가 정 용 | 업 무 용 | 영 업 용 | 욕 탕 용 |  | 전 용 | 기 타 | Year
[5 empty] | Bath house |  | 공업용
[5 empty] | 1종 | 2종
| Total | Domestic | Business | Commercial | Class 1 | Class 2 | Industrial | Other
2003(제 주 시) | 26937 | 18052 | 4582 | 3691 | 61 | - | - | 551 | 2003(Jejusi)
2003(북제주군) | 7454 | 4888 | 915 | 442 | 15 | - | - | 1194 | 2003(Bukjeju)
2004(제 주 시) | 28209 | 19051 | 4149 | 4186 | 189 | - | - | 634 | 2004(Jejusi)
2004(북제주군) | 7877 | 5103 | 985 | 517 | 18 | - | - | 1254 | 2004(Bukjeju)
2 0 0 5 | 36984 | 24576 | 5212 | 4842 | 384 | - | - | 1970 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | 36616 | 24424 | 5227 | 4907 | 231 | 58 | 183 | 1586 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 53330 | 35289 | 7203 | 7464 | 389 | - | - | 2794 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 53433 | 35413 | 7070 | 7623 | 232 | 0 | 178 | 2917 | 2 0 0 8
자료 : 제주특별자치도 상하수도본부 |  |  | Source : Jeju Special Self-Governing Province Water Supply ＆ Drainage Management Headquarters

## 10.급수사용량 부과
10. 급수사용료 부과 Charges for Water Consumption
(단위 : 천원) | [8 empty] | (Unit : thousand won)
연 별 | 합 계 | 가 정 용 | 업 무 용 | 영 업 용 | 욕 탕 용 |  | 전 용 | 기 타 | Year
[5 empty] | Bath house |  | 공업용
[5 empty] | 1종 | 2종
| Total | Domestic | Business | Commercial | Class 1 | Class 2 | Industrial | Other
2003(제 주 시) | 16483479 | 6384719 | 4534312 | 5357282 | 44597 | - | - | 162569 | 2003(Jejusi)
2003(북제주군) | 5671223 | 2606659 | 1234339 | 1095835 | 15727 | - | - | 718663 | 2003(Bukjeju)
2004(제 주 시) | 16986467 | 6750905 | 3950493 | 5932656 | 187497 | - | - | 164916 | 2004(Jejusi)
2004(북제주군) | 6106046 | 2722290 | 1347506 | 1330863 | 18781 | - | - | 686606 | 2004(Bukjeju)
2 0 0 5 | 24304008 | 9545689 | 5534458 | 7911115 | 403101 | - | - | 909645 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | 22412390 | 8925134 | 5116073 | 7270384 | 433120 | - | 0 | 667679 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 31855270 | 12583902 | 6692972 | 11239956 | 398600 | - | 0 | 939840 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 31727537 | 12596980 | 6535032 | 11411508 | 216754 | - | 71391 | 895872 | 2 0 0 8
자료 : 제주특별자치도 상하수도 본부 |  |  | Source : Jeju Special Self-Governing Province Water Supply ＆ Drainage Management Headquarters
주) 2007년부터는 제주특별자치도 전체 수치임.

## 11.하수도 인구 및 보급률
11. 하수도 인구 및 보급률 Sewage Population and Distribution rate
(단위: 명, ㎢, %) | [13 empty] | ( Unit : person, ㎢, % )
연 별 | 수 계 | 특별대책 지 역 | 총인구 (명) | 총면적 (㎢) | 하수처리구역 내 Inner area of sewage treatment | [8 empty] | Year
[5 empty] | 하수종말처리인구(명) Population of Benefiting from Sewage |  |  |  | 폐수종말처리인구(명) Population of Benefiting from Sewage |  |  |  | 면적
|  | Special |  |  | 계 | 1차처리 | 2차처리 | 3차 |  |  |  |  | (㎢)
| Water | masure | Total | Total |  | Mechanic | Biological | Advanced | 계 | 1차 처리 | 2차 처리 | 3차 | Area
| System | area | Population | Area | Total | (b1) | (b2) | (b3)
2 0 0 5 | - | - | 402254 | 977.9 | 295374 | - | 295374 | - | - | - | - | - | 49.3 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | - | - | 405819 | 977.87 | 301364 | - | 301364 | - | - | - | - | - | - | 2 0 0 6
2 0 0 7 | - | - | 408364 | 877.7 | 335594 | - | 335594 | - | - | - | - | - | 77.89 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | - | - | 410915 | 977.8 | 339461 | - | 339461 | - | - | - | - | - | 86.8 | 2 0 0 8
연 별 | 하수처리구역 외 Outer area of sewage treatment |  |  |  | 하수도 보급률(%) | Year
| 인구(명) Population |  |  | 면적
|  |  |  | (㎢) | Distribution
| 계 | 시가 | 비시가 | Area | rate of
|  | Urban | Rural |  | Sewage
2 0 0 5 | 106880 | 62496 | 44384 | 928.6 | 73.4 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | 104455 | 60842 | 43613 | 928.62 | 74.2607 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 72770 | 28760 | 44010 | 899.8 | 82.2 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 71453 | 18958 | 52495 | 901.1 | 82.6 | 2 0 0 8
자료 :제주특별자치도 상하수도본부 |  |  | Source : Jeju Special Self-Governing Province Water Supply ＆ Drainage Management Headquarters

## 12.하수사용료 부과
12. 하수사용료 부과 Charges for Use of Sewage Facilities
(단위 : 백만원) | [8 empty] | (Unit : million won)
연 별 | 업종별 하수사용료 Charges for Use of Sewage Facilities
| 합 계 | 가 정 용 | 업 무 용 | 영 업 용 | 욕 탕 용 |  | 산 업 용 | 기 타 | Year
Bath house
[5 empty] | 1 종 | 2종
| Total | Domestic | Business | Commercial | Class 1 | Class 2 | Industrial | Other
2 0 03 | 4639 | 1591 | 648565 | 2091 | 250 | 51 | 0 | 5 | 2 0 0 3
2 0 0 4 | 7201 | 2406 | 1006967 | 3251 | 440 | 77 | 0 | 18 | 2 0 0 4
2 0 0 5 | 8051 | 2710 | 1135 | 3572 | 544 | 73 | 17 | 0 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | 10212 | 3334 | 1445 | 4676 | 751 | - | 6 | 0 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 10102 | 3354 | 1420 | 4667 | 654 | - | 7 | 0 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 10158 | 3387 | 1397 | 4786 | 580 | 0 | 8 | 0 | 2 0 0 8
연 별 | 하수도 처리 비용분석 Cost of Sewage Disposal | [5 empty] | Year
| 연간부과량 (천톤) | 부과액 (백만원) | 평균단가 (원/톤) | 처리비용 (백만원) | 처리원가 (원/톤) | 현실화율 (%)
| (A) | (B) | C=(B/A*1000) | (D) | E=(D/A*1000) | F=(C/E*100)
| Total Volume for the Usage of Sewage | Amounts for Usage | Average of Amounts | Expense of Sewage Treatment | Cost of Sewage Treatment | Actual rate of benefit & cost
| (1000 tons) | (Million won) | (won/ton) | (Million won) | (won/ton)
2 0 0 3 | - | - | - | - | - | - | 2 0 0 3
2 0 0 4 | - | - | - | - | - | - | 2 0 0 4
2 0 0 5 | 35836 | 8051 | 225 | 19453 | 542.8 | 41.4 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | 35996 | 10213 | 284 | 19174 | 532.6703 | 53.3163 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 36343 | 10102 | 277.9627 | 20766 | 571.4 | 48.6 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 38806 | 10158 | 262 | 25456 | 656 | 39.9 | 2 0 0 8
자료 : 제주특별자치도 상하수도본부 | [6 empty] | Source : Jeju Special Self-Governing Province Water Supply ＆ Drainage Management Headquarters
주 : 1) 상수도사용료 부과항목의 서식과 일치
2) 2006년부터 제주특별자치도 전체 수치임,

## 13.하수관거
13. 하수관거 Sewage Pipe
(단위 : ㎢, m, 개 ) | [10 empty] | (Unit : ㎢, m, each)
연 별 | 계획연장 | 시설연장 | 보급률 | 합류식(m) Unclassified pipe | [6 empty] | Year
| (m) | (m) | (%)
|  |  |  | 계획면적 | 계획 | 시설 | 암거 |  | 개거 | 측구
|  |  |  | (㎢) | 연장 | 연장 | Culvert
|  |  |  | Planned area | Planned length | Constr-ucted length | 사각형 | 원형 | Open ditch | Gutter
| Planned length | Constructed length | Distribution rate |  |  |  | quadra-ngle | circle
2005 | 2487480 | 1662250 | 66.8247 | - | - | 1076710 | 104719 | 627194 | 25073 | 319724 | 2005
2006 | 2487480 | 1745684 | 70.1788 | - | - | 1060802 | 104569 | 623670 | 25073 | 307490 | 2006
2007 | 2487480 | 1776495 | 71.4175 | - | - | 1036540 | 104076 | 619352 | 25073 | 288039 | 2007
2008 | 2487480 | 1840933 | 74 | - | - | 959664 | 103380 | 570949 | 23995 | 261340 | 2008
연 별 | 분류식(m) Classified pipe | [10 empty] | 맨홀 | 우·오수 받이 | 토실· | Year
토구
| 계획면적 | 오수관거 |  |  |  | 우수관거 | [5 empty] | (개소) | (개소) | (개소)
| (㎢) | Sewage Pipe Line |  |  |  | Rain Water Pipe Line
|  | 계획연장 | 시설연장 | 암거 |  | 계획연장 | 시설 | 암거 |  | 개거 | 측구 |  | Storm & House inlet(Nu-mbers)
|  |  | (m) | Culvert |  |  | 연장 | Culvert
|  | Planned length | Constructed length | 사각형 | 원형 | Planned length | Constructed length | 사각형 | 원형 | Open ditch | Gutter | Manhole |  | Sewer outlet
| Planned length |  |  | quadra-ngle | circle |  |  | quadra-ngle | circle |  |  | (Numb-ers) |  | (Numbers)
2 0 0 5 | 85 | 1252005 | 361690 | - | 361690 | 1235475 | 223850 | 30719 | 191716 | - | 1415 | 23589 | 18415 | 220 | 2 0 0 5
2 0 0 6 | 85.6 | 1252005 | 423675 | - | 423675 | 1235475 | 261207 | 31292 | 216266 | - | 280603 | 21784 | 39452 | 873 | 2 0 0 6
2 0 0 7 | 85.6 | 1252005 | 454078 | - | 454078 | 1235475 | 285877 | 31785 | 220584 | - | 33508 | 28994 | 42291 | 1141 | 2 0 0 7
2 0 0 8 | 85.6 | 1252005 | 558766 | - | 558766 | 1235475 | 322503 | 32758 | 229538 | - | 60207 | 31381 | 45845 | 1148 | 2 0 0 8
자료 : 제주특별자치도 상하수도 본부 | [13 empty] | Source : Jeju Special Self-Governing Province Water Supply ＆ Drainage Management Headquarters